Mirów Stary 16.03.2021r.

BG.271.4.2021

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Rozbudowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w m. Mirówek gm. Mirów na dz. Nr 248, 249, 254, 252, 253 obręb Mirówek

### Zamawiający Gmina Mirów informuje, że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym godnie z art. 135 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.20119.2020), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

1 )  Czy realizowany inwestycja   ma przyjęte obliczenia mocy na opraw  zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 plus  przejazdy kolejowe, na których trzeba zapewnić  bezpieczeństwo normy olśnienia  kierowców, czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń fotometrycznych do oferty.

2)   Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na tereny PKP-PLK S.A na zamawiane produkty lub dobrych opisów bez nazw, które mają zastosowane, a nie zostały podane do projektów . Normy na słupy  wysiegniki i oświetlenie jakie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 nowych norm:    PN-EN 13201-2 :2016-03   Olśnienia                                                                                                                                                PN-EN60698-1       PN-EN60598-2-3        PN-EN 55015       PN-EN61547,    PN-EN61000-3-2,     PN-EN61000-3-3.

3) Czy  wykonawcy którzy brali udział w postepowaniach wcześniejszych  i ich działania mogą być  podstawą prawną do eliminowania bezprawnego  zachowania  przy instalacji podróbek lamp, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności   intelektualnej  i przemysłowej  i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ,  akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu  kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości  Unii Europejskiej  i Ustawy

4)   Czy producent  opraw oświetleniowych powinien przedstawić dokumenty do  użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 . Badania ze zgodność  Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ustawa o efektywności energetycznej maj 2016, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

5) Brak jest  opisów ogólnych opisów lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2  1W netto, według zamienników Zielonych  Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do  rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej LCC. Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać  niezbędne wytyczne EU.

W odpowiedzi na zadane pytania informuję że:

Ad.1) Należy dołączyć obliczenia fotometryczne;

Ad.2) Zamawiający nie doda norm obowiązujących na terenie PKP-PLK S.A. ponieważ roboty nie dotyczą przejazdów kolejowych;

Ad.3) Zamawiający nie dopuszcza instalacji podróbek lamp;

Ad.4) Tak;

Ad.5) Zamawiający wymaga instalacji lamp tylko o określonych w projekcie parametrach;